## Beräkning
Dimensionering dagvattenflöde, Qr |  |  |  | Beräkning enligt Svenskt Vatten P104 och P110 |  |  |  | Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
Datum: 2016-03-31
| Återkomsttid | 5 | år |  | Vid behov kan intensiteten anges manuellt. Observera att formeln då försvinner.
| Regnets varaktighet | 0 | minuter
| Klimatfaktor | 1.25 | [5 empty] | Max tillåten avtappning från magasinet | 10 | l/s
[8 empty] | Magasinets storlek | 0 | kbm
Regnintensitet | i= | 0 | l/s x ha |  |  |  |  | Ange önskad rördimension på magasinet, DN | 1600 | mm
[8 empty] | Magasinets min.längd | 0.3 | m
Avrinningskoefficienter - ytor. (1 ha = 10 000 kvm)
Typ av yta | [5 empty] | Avrinningskoeff. | Aktuell yta
kvm
Tak | [5 empty] | 0.9 |  |  | 0 | Totalyta (kvm)
Under tak (enl. SNV 1975:10) | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0 | Avrinningskoeff. (φ=)
Betong- och asfaltyta, berg i dagen med stark lutning | [5 empty] | 0.8 |  | Qr= | 0 | l/s
Stensatt yta med grusfogar | [5 empty] | 0.7
Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation | [5 empty] | 0.4 |  | Ange värde för
Berg i dagen i inte alltför stark lutning | [5 empty] | 0.3 |  | Qr direkt |  | l/s
Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark | [5 empty] | 0.2 |  |  | Finns det ett värde i fältet ovan,
Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark | [5 empty] | 0.1 |  |  | används det för beräkningen.
Odlad mark, gräsyta, ängsmark etc | [5 empty] | 0.1 |  | OBS! Qr direkt ska inte vara reducerat för
Flack, tätbevuxen skogsmark | [5 empty] | 0.1 |  | "first flush" det görs i rutan som är avsedd för detta.
0
Avrinningskoefficienter - bebyggelse. (1 ha = 10 000 kvm)
Bebyggelsetyp | [5 empty] | Avrinningskoeff. | Aktuell yta | Avrinningskoeff. | Aktuell yta
[6 empty] | flacka områden | kvm | kuperade områden | kvm
Slutet byggnadssätt, ingen vegetation | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9
Slutet byggnadssätt, planterade gårdar och industriområden | [5 empty] | 0.5 |  | 0.7
Öppet byggnadssätt (ferfamiljshus) | [5 empty] | 0.4 |  | 0.6
Radhus, kedjehus | [5 empty] | 0.4 |  | 0.6
Villor, tomter <1000m2 (0,1 hektar) | [5 empty] | 0.35 |  | 0.45
Villor, tomter >1000m2 (0,1 hektar) | [5 empty] | 0.2 |  | 0.3 |  | ALFA RÖR AB
[7 empty] | 0 |  | 0
Med reservation för eventuella fel.
| Namn |  |  |  | Företag |  | Telefon |  | Objekt | 7
Vår Ref. | 1 |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 8
Er Ref. | 2 |  |  |  | 4 |  | 6 |  | Datum | 9
Note on C3: Standardvärde: 2 år Exempel på andra vanliga återkomstider: Ej instängt område utanför citybebyggelse, 1 år Ej instängt område inom citybebyggelse, 2 år Instängt område utanför citybebyggelse, 5 år Instängt område inom citybebyggelse, 10 år Annan valfri återkomsttid kan väljas, bedöms i enskilt fall.
Note on C5: Beroende på regnets varaktighet. Välj minst 1,25 för regn upp t.o.m. 60 minuter. Välj minst 1,20 för regn över 60 minuter (upp till ett dygn).